Информация АО «Стойленский ГОК», подлежащая раскрытию, в сфере электроэнергетики (сетевые организации) за ноябрь 2019 года.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта | Выделеный в годовом графике срок ремонта | Примечания: вид ремонта аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  |
| март |
| 1. ГПП-11 Т-1 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 04.03.2019 | 29.03.2019 | 6 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 2. ГПП-14 Т-1 63000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 04.03.2019 | 29.03.2019 | - | - | - | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа | Перенос ремонта на апрель. Акт технического обследования №18/1.09-148 от 22.03.2019 прилагается |
| апрель |
| 1. ГПП-05 Т-2 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 4 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 2.ГПП-05 Т-3 16000 кВА, 110/6 | 5 дней в течение месяца | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 5 | 19.04.2019 | 23.04.2019 | текущий ремонт Т-3, А.Г. - 2 часа |  |
| 3. ГПП-14 Т-2 63000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 01.04.2019 | 30.04.2019 | - | - | - | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа | Перенос ремонта на май . Акт технического обследования №18/1.09-210 от 24.04.2019 прилагается |
| 4.ГПП-04 Т-1 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 5 | 29.03.2019 | 02.04.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 5.ГПП-06 Т-1 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 4 | 29.03.2019 | 01.04.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 6.ГПП-06 Т-3 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 3 | 22.04.2019 | 24.04.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| май |
| 1.ГПП-05 Т-4 16000 кВА, 110/6 | 5 дней в течение месяца | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 6 | 29.05.2019 | 03.06.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 2.ГПП-09 Т-1 15000 кВА, 110/6 | 5 дней в течение месяца | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 5 | 10.05.2019 | 14.05.2019 | текущий ремонт Т-4, А.Г.- 2 часа |  |
| 3. ГПП-12 Т-2 40000кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 3 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | текщий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 4.ГПП-03 Т-1 25000 кВА, 110/35/6 | 5 дней в течение месяца | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 4 | 10.05.2019 | 13.05.2019 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 5. ГПП-04 Т-2 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 2 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 6.ВЛ-110 кВ №1 яч.12 "Губкин-330" до ГПП-03, ГПП-06 | 10 дней в течение месяца | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 4 | 17.05.2019 | 20.05.2019 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 7.ВЛ-110 кВ №1 до РЛ-1 ГПП-03, ГПП-06 , ГПП-15 | 8 дней в течение месяца | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 3 | 20.05.2019 | 22.05.2019 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 8.ВЛ-110 кВ №2 яч.10 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-02, ГПП-04, ГПП-15, ГПП-12 | 8 дней в течение месяца | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 5 | 23.05.2019 | 27.05.2019 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| июнь |
| 1.ГПП-05 Т-1 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 03.06.2019 | 28.06.2019 | 3 | 17.06.2019 | 19.06.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 2. ГПП-06 Т-5 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 03.06.2019 | 28.06.2019 | 3 | 19.06.2019 | 21.06.2019 | текущий ремонт Т-5, А.Г. - 2 часа |  |
| 3.ГПП-10 Т-1 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 03.06.2019 | 28.06.2019 | 2 | 24.06.2019 | 25.06.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 4. ГПП-12 Т-1 40000кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 03.06.2019 | 28.06.2019 | 4 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 5.ВЛ-110 кВ №1 яч.22 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-07, ГПП-11 | 10 дней в течение месяца | 03.06.2019 | 28.06.2019 | 7 | 29.05.2019 | 04.06.2019 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 6.ВЛ-110 кВ №3 яч.20 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-07, ГПП-11 | 10 дней в течение месяца | 03.06.2019 | 28.06.2019 | 6 | 29.05.2019 | 03.06.2019 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| июль |
| 1.ГПП-07 Т-2 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 5 | 26.07.2019 | 30.07.2019 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 2.ГПП-09 Т-2 16000 кВА, 110/6 | 5 дней в течение месяца | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 5 | 19.07.2019 | 23.07.2019 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 3.ГПП-10 Т-2 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 3 | 22.07.2019 | 24.07.2019 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 4.ГПП-03 Т-2 25000 кВА, 110/35/6 | 5 дней в течение месяца | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 5 | 28.06.2019 | 02.07.2019 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 5.ГПП-06 Т-2 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 5 | 01.07.2019 | 05.07.2019 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 6 ГПП-06 Т-6 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 5 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | текущий ремонт Т-6, А.Г. - 2 часа |  |
| 7.ВЛ-110 кВ №4 яч.19 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-07, ГПП-05, ГПП-09, ГПП-10 | 10 дней в течение месяца | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 4 | 22.07.2019 | 25.07.2019 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 8.ВЛ-110 кВ №1 яч.11 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-02, ГПП-04, ГПП-15, ГПП-12 | 8 дней в течение месяца | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 5 | 18.07.2019 | 22.07.2019 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| август |
| 1.ГПП-02 Т-2 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 4 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 2.ГПП-06 Т-4 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 2 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | текущий ремонт Т-4, А.Г. - 2 часа |  |
| 3.ГПП-07 Т-4 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 4 | 16.08.2019 | 19.08.2019 | текущий ремонт Т-4, А.Г. - 2 часа |  |
| 4.ВЛ-110 кВ №2 яч.13 "Губкин-330" до ГПП-03, ГПП-06 | 8 дней в течение месяца | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 4 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 5.ВЛ-110 кВ №2 яч.21 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-07, ГПП-05, ГПП-09,ГПП-10 | 8 дней в течение месяца | 01.08.2019 | 30.08.2019 | - | - | - | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа | Перенос ремонта на сентябрь. Акт технического обследования №18/1.09-457 от 23.08.2019 прилагается |
| 6.ВЛ-110 кВ №2 до РЛ-2 ГПП-03, ГПП-06, ГПП-15 | 8 дней в течение месяца | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 5 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| сентябрь |
| 1.ГПП-07 Т-3 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 02.09.2019 | 30.09.2019 | 4 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | текущий ремонт Т-3, А.Г. - 2 часа |  |
| 2.ГПП-02 Т-1 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 02.09.2019 | 30.09.2019 | 5 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 3.ВЛ-110 кВ №2 яч.21 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-07, ГПП-05, ГПП-09, ГПП-10 | 8 дней в течение месяца | 01.08.2019 | 30.08.2019 | - | - | - | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа | Перенос ремонта на октябрь. Акт технического обследования №18/1.09-508 от 23.09.2019 прилагается |
| октябрь |
| 1.ГПП-07 Т-1 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 4 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 2.ВЛ-110 кВ №2 яч.21 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-07, ГПП-05, ГПП-09, ГПП-10 | 8 дней в течение месяца | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 5 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Свободного объема трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания 35 кВ и выше нет;

- 25.04.2019 от ПАО «МТС» поступила заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Стойленский ГОК» напряжением 0,4 кВ, максимальная мощность энергопринимающих устройств – 2 кВт. Заключен Договор №1 от 24.05.2019 Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Технологическое присоединение выполнено.

- 30.05.2019 от ИП ГКФХ ИП ГКФХ Яценко С. Н. поступила заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Стойленский ГОК» напряжением 0,4 кВ, максимальная мощность энергопринимающих устройств – 80 кВт. Заключен Договор №2 от 19.06.2019 Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Технологическое присоединение выполнено.

- В АО "Стойленский ГОК" отсутствуют инвестиционные программы (проекты), реализуемые с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы).

- Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору

купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых

источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя: у АО «Стойленский ГОК» отсутствуют договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенный с производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии.